## 厨房设备
带湖小学厨房设备建议清单
序号 | 设备名称 | 尺寸规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 参考图片 | 建议参数
A | 收货区
A01 | 台式电子秤 |  | 1 | 台 |  |  |  | 规格：30KG LED液晶显示 具有蓄电池，交直流两用
A02 | 双层工作台（带背） | 800*600*800/150 | 1 | 台 |  |  |  | 说明：采用SUS304不锈钢磨砂板 台面：δ1.2mm不锈钢板 层板：δ1.0mm不锈钢板 衬板：δ18mm防潮板，且吸水厚度膨胀率不大于6.7 加强筋：1.0mm厚U型不锈钢 台脚通：δ1.0mm*38mm不锈钢连子弹脚
A03 | 电子磅秤 |  | 1 | 台 |  |  |  | 规格：300KG
A04 | 风幕机 | 1500*145*185 | 1 | 台 |  |  |  | 1、电压功率：220V/125W 2、风量：2580； 3、风速：9~11m/s； 4、适合高度：2.5-3米； 5、纯铜电机，档位调速，可调风板，自由调节。
B | 留样办公室
B02 | 双层工作台 | 1000*700*800 | 1 | 台 |  |  |  | 说明：采用SUS304不锈钢磨砂板 台面：δ1.2mm不锈钢板 层板：δ1.0mm不锈钢板 衬板：δ18mm防潮板，且吸水厚度膨胀率不大于6.7 加强筋：1.0mm厚U型不锈钢 台脚通：δ1.0mm*38mm不锈钢连子弹脚
B03 | 单眼水池（带围板） | 700*700*800/150 | 1 | 台 |  |  |  | 说明：采用SUS304不锈钢磨砂板 台面：δ1.2mm不锈钢板 星盆兜、围板：δ1.0mm不锈钢板 星盆尺寸：500*500*260（深） 台脚通：δ1.0mm*38mm不锈钢圆管连调节脚 横脚通：δ25mm不锈钢管
C | 仓库
C01 | 货架（四层平板存放架） | 1200*500*1500 | 8 | 台 |  |  |  | 采用SUS304不锈钢板 层板厚1.2mm不锈钢； 加强筋厚1.0mmU型； 脚管用厚1.0mm*38mm不锈钢圆管； 配可调重力子弹脚。
C02 | 不锈钢米面台 | 1200*500*300 | 6 | 台 |  |  |  | 说明：采用SUS304不锈钢管 栅格管：1.0mm*38mm*25mm； 立柱主管：1.0mm*38mm*38mm；
C03 | 不锈钢平板推车 | 900*600*900 | 1 | 台 |  |  |  | 说明：采用SUS304不锈钢磨砂板 托板厚度：1.2mm； 车推手：δ1.0mm*38mm不锈钢管； 脚设置载重万向轮。
D | 荤素加工间
D01 | 刀具砧板消毒柜 |  | 1 | 台 |  |  |  | 说明：功率：0.6KW/220V 1.全不锈钢结构设计 2.紫外线消毒，自动关断消毒 3.消毒时间可以调节
D02 | 货架（四层格栅存放架） | 1200*500*1500 | 4 | 台 |  |  |  | 说明：采用SUS304不锈钢管 栅格管：1.0mm*38mm*25mm； 立柱主管：1.0mm*38mm不锈钢圆管； 脚设置可调不锈钢子弹脚。
D03 | 双层工作台（带背） | 1500*700*800/150 | 1 | 台 |  |  |  | 说明：采用SUS304不锈钢磨砂板 台面：δ1.2mm不锈钢板 层板：δ1.0mm不锈钢板 衬板：δ18mm防潮板，且吸水厚度膨胀率不大于6.7 加强筋：1.0mm厚U型不锈钢 台脚通：δ1.0mm*38mm不锈钢连子弹脚
D04 | 灭蝇灯（粘捕式） |  | 2 | 台 |  |  |  | 工作方式：粘捕式 功率12W、电压220V 物理方式捕蚊虫
D05 | 脱皮机 |  | 1 | 台 |  |  |  | 型号：采用优质不锈钢材质生产 电机功率：1.1-1.5kW
D06 | 电热水器 |  | 2 | 台 |  |  |  | 加热功率：2200W单管、3200W双管； 智能保护：漏电断电、出水断电； 最大容积：100L及以上
D07 | 双层工作台（带背） | 1200*700*800/150 | 1 | 台 |  |  |  | 说明：采用SUS304不锈钢磨砂板 台面：δ1.2mm不锈钢板 层板：δ1.0mm不锈钢板 衬板：δ18mm防潮板 加强筋：1.0mm厚U型不锈钢 台脚通：δ1.0mm*38mm不锈钢连子弹脚
D08 | 大单眼水池（带围板） | 1000*700*800/150 | 4 | 台 |  |  |  | 说明：采用SUS304不锈钢磨砂板 台面：δ1.2mm不锈钢板 星盆兜、围板：δ1.0mm不锈钢板 台脚通：δ1.0mm*38mm不锈钢圆管连调节脚 横脚通：δ25mm不锈钢管
D09 | 单眼水池（左带板、带围板） | 1200*700*800/150 | 1 | 台 |  |  |  | 说明：采用SUS304不锈钢磨砂板 台面：δ1.2mm不锈钢板 星盆兜、围板：δ1.0mm不锈钢板 星盆尺寸：500*500*260（深） 台脚通：δ1.0mm*38mm不锈钢圆管连调节脚 横脚通：δ25mm不锈钢管
D10 | 高压花洒龙头 | 100*400*1210 | 1 | 台 |  |  |  | 高压
D11 | 单眼水池（左带板、带围板） | 1400*700*800/150 | 1 | 台 |  |  |  | 说明：采用SUS304不锈钢磨砂板 台面：δ1.2mm不锈钢板 星盆兜、围板：δ1.0mm不锈钢板 星盆尺寸：500*500*260（深） 台脚通：δ1.0mm*38mm不锈钢圆管连调节脚 横脚通：δ25mm不锈钢管
D12 | 开水器连底座 |  | 1 | 台 |  |  |  | 材质：优质不锈钢 1、电源种类：380V/50HZ； 2、功率：9KW； 3、电流；13.6A； 4、额定产水量：80L/H； 5、水咀数量：2个；
D13 | 绞切肉机 |  | 1 | 台 |  |  |  | 额定电压:220V,额定频率:50Hz 电机功率:1.1kW 切片厚度：3.5mm，优质不锈钢刀片、卫生耐用。 生产能力：200-300KG/H 能绞切猪肉、牛肉、羊肉及其他各种肉类，所绞肉质细腻，所切肉片厚度均匀适中。
D14 | 双层工作台（带背） | 1800*700*800/150 | 1 | 台 |  |  |  | 说明：采用SUS304不锈钢磨砂板 台面：δ1.2mm不锈钢板 层板：δ1.0mm不锈钢板 衬板：δ18mm防潮板，且吸水厚度膨胀率不大于6.7 加强筋：1.0mm厚U型不锈钢 台脚通：δ1.0mm*38mm不锈钢连子弹脚
E | 烹饪间
E01 | 灭蝇灯（粘捕式） |  | 2 | 台 |  |  |  | 工作方式：粘捕式 适用面积：20-30㎡ 功率12W、电压220V 物理方式捕蚊虫
E02 | 灭火系统(双瓶组) | 与烟罩配套 | 1 | 台 |  |  |  | 1.主要配件：驱动瓶、药剂罐、水流控制阀、感温装置、控制箱、食用油专用灭火药剂及释放机构等，材料全部采用不锈钢、铜及少量合金铝，并经过防腐处理； 2.采用机械、电控相结合传动，全天候24小时监控，可连接消防报警系统，火情发生后，灭火装置自动启动扑灭火焰，在灭火时声光报警、打开水流阀同时进行设有机械应急启动装置，当手动、自动启动不成功时使用； 3.驱动方式及工作压力：驱动方式：氮气驱动，规格：1.2L，驱动气体充装压力为13MPa，经过减压阀后的出口工作压力不得大于0.6MPa； 4.单瓶组灭火剂充装量：14.5kg，灭火剂有效期为6年； 5.食用油专用灭火剂应为绿色环保型灭火药剂，无色、无味、灭火效率快且不复燃，灭火时间：≤1.8s； 6.为了充分的起到灭火和防复燃作用，本装置灭火剂喷射时间不得小于20s，同时具备较好的抗飞溅性能，在灭火剂喷射过程中无油点飞溅出来； 7.装置启动灭火的同时，可联动电气开关切断厨房设备用电，可联动燃气切断阀切断燃气，同时具备控制接口，可实现动火离人功能，全方位保护厨房消防安全。
E03 | 风幕机 | 1500*145*185 | 1 | 台 |  |  |  | 1、电压功率：220V/125W 2、风量：2580； 3、风速：9~11m/s； 4、适合高度：2.5-3米； 5、纯铜电机，档位调速，可调风板，自由调节。
E04 | 方形油网烟罩 | L*1300*500 | 15 | m² |  |  |  | 烟罩壳体采用SUS304不锈钢板，￡=1.2mm。 支撑梁：不锈钢方管制作 配不锈钢接油杯，内置防水照明灯,分布于每1000毫米距离。
E05 | 炉间拼台 | 400*1150*800/400 | 2 | 台 |  |  |  | 说明：采用SUS304不锈钢磨砂板 台面:δ1.2mm不锈钢板 其余：δ1.0mm不锈钢板 台脚通：δ1.0mm*38mm不锈钢连子弹脚
E06 | 炊用燃气大锅灶（800锅） | 1050*1150*800/400 | 2 | 台 |  |  |  | 1.耗气量：液化气3.8KG/H/头，天然气5立方/头； 2.左进气右下水GN40（临时）/GN40； 3.风机功率：550w 4.链接外径：GN25气源：液化气2800pa，天然气2000pa调节流量阀（二次阀）； 5.天然气不用压火帽； 6.炉灶噪音在70分贝以下，热效率45%以上，干烟气中CO(a=1)环境排放标准0.02%以下； 7.环保：废气排放量大大低于国家标准，体现人性化； 8.不必使用冷却水，灶台不易变形。 12.带电子打火和熄火保护。
E07 | 双层工作台 | 1800*800*800 | 6 | 台 |  |  |  | 说明：采用SUS304不锈钢磨砂板 台面：δ1.2mm不锈钢板 层板：δ1.0mm不锈钢板 衬板：δ18mm防潮板，且吸水厚度膨胀率不大于6.7 加强筋：1.0mm厚U型不锈钢 台脚通：δ1.0mm*38mm不锈钢连子弹脚
E08 | 货架（四层格栅存放架） | 1200*500*1500 | 3 | 台 |  |  |  | 说明：采用SUS304不锈钢管 栅格管：1.0mm*38mm*25mm； 立柱主管：1.0mm*38mm不锈钢圆管； 脚设置可调不锈钢子弹脚。
E09 | 中餐燃气炒菜灶（单头单尾） | 1100*1150*800/400 | 1 | 台 |  |  |  | 1.耗气量：液化气3KG/H/头，天然气4立方/头； 2.左进气右排水：GN40/GN40； 3.风机功率：单头280W； 4.气压：液化气2800pa，天然气2000pa，配调节流量阀（二次阀）； 6.炉头大小：外52内33，天然气不用压火帽； 7.低碳减排，一氧化碳排放低于国家标准 8.升温速度快 9.噪音低，燃烧稳定，火焰传递迅速，火焰状态清晰均匀。 10.高铝耐急冷急热一体炉腔 11.人性化设计，使用、保养方便 12.具有熄火保护功能。
E10 | 燃气单头矮汤炉（电子打火、熄火保护） | 600*700*500/200 | 1 | 台 |  |  |  | 1.鼓风每个眼耗气量：液化气3KG/H，天然气4立方/H； 2.单进气管径GN15双进气管径GN25/无排水； 3.风机功率单头180w双头280w； 4.链接外径：单头GN15双头GN25； 5.气源：液化气2800pa天然气2000pa鼓风：调节流量阀； 6.不锈钢整体拉伸面板，防止烧坏面板； 7.低碳减排，一氧化碳排放低于国家标准； 8.燃烧稳定，火焰传递迅速，火焰状态清晰均匀； 9.铸钢炉盆设计，加隔热棉，轻便耐用。
E11 | 柜式双星盆台 | 1600*700*800 | 1 | 台 |  |  |  | 说明：采用SUS304不锈钢磨砂板、落水器及拦渣片 台面：δ1.2mm不锈钢板 星盆及其他：δ1.0mm不锈钢板 台脚通：δ1.0mm*φ38mm不锈钢连调节脚 横脚通：δ25mm不锈钢管
E12 | 双门电热蒸饭车（24盘竖） | 1075*760*1530 | 2 | 台 |  |  |  | 电压/功率：380V/24KW；配24盘 最大蒸饭量：米饭72KG，面点96KG，排骨120-144KG； 舒服蒸汽压力MPa：0.02； 蒸饭时间：35-50min； 1.优质不锈钢制作； 2.整体发泡，保温、节能、环保； 3.嵌入式硅胶门封； 4.缺水自动进水； 6.不锈钢电热管； 7.铸钢脚轮。
E13 | 高压洗地龙头 |  | 1 | 台 |  |  |  | 钢板厚度5mm， 液压管，进水主体黄铜， 长度10米，固定金属接头， 配置一个花洒喷头。
E14 | 商用冷柜（四门双温雪柜） |  | 2 | 台 |  |  |  | 电压/功率：220V/180W 温度范围：-5℃~+5℃ 电子控温，可调试子弹脚
F | 更衣间
F01 | 干手机 |  | 2 | 台 |  |  |  | 额定电压/额定功率：220V/50HZ/1200W 产品规格：冷热高速型 机身材质：进口ABS 加热方式：电热丝 防水等级：IPx1 干手时间：5-30S
F02 | 皂液盒 |  | 2 | 台 |  |  |  | 材料：SUS304不锈钢，亮光 安装方式：壁挂
F03 | 挂墙洗手星盆 | 450*450*300/150 | 2 | 台 |  |  |  | 说明：采用SUS304不锈钢磨砂板 整体：δ1.2mm不锈钢板 配落水器及拦渣片
F04 | 感应龙头 |  | 2 | 台 |  |  |  | 感应范围:15CM-20CM 使用电源:DC6V直流/DV220V交流 材质:全铜，表面处理:PVD电镀 适合水压:0.05-0.8MPA
F05 | 六门更衣柜 | 1000*400*1800 | 6 | 台 |  |  |  | 说明：采用SUS304不锈钢磨砂板 柜身：δ1.2mm不锈钢板 侧板：δ1.0mm不锈钢板 门板：δ1.0mm不锈钢板，配锁 层板：δ1.0mm不锈钢板 台脚通：δ1.2mm*51mm不锈钢连子弹脚
G | 售卖间
G01 | 商用冷柜（双大门留样陈列柜） |  | 1 | 台 |  |  |  | 1、采用优质不锈钢； 2、硬质聚胺酯整体发泡，超厚节能保温层，无氟环保； 3、品牌压缩机、电机，卷网冷凝器高效散热、全铜管蒸发器； 4、微电脑控制。 5、温度范围：+4℃~-5℃。
G02 | 双层工作台 | 1000*700*800 | 1 | 台 |  |  |  | 说明：采用SUS304不锈钢磨砂板 台面：δ1.2mm不锈钢板 层板：δ1.0mm不锈钢板 衬板：δ18mm防潮板，且吸水厚度膨胀率不大于6.7 加强筋：1.0mm厚U型不锈钢 台脚通：δ1.0mm*38mm不锈钢连子弹脚
G03 | 商用消毒柜（热风循环消毒柜） | 1310*640*2000 | 2 | 台 |  |  |  | 额定电压/频率：220V/50HZ 额定功率：2450W 消毒温度：≥125℃ 消毒时间：>15min 不锈钢加厚内胆，可调式层架设计 360度热风循环 远红外线发热高温消毒 温控器和超温控制器双重保护
G04 | 杀菌灯 |  | 3 | 台 |  |  |  | 紫外线杀菌，强度≧107μW/cm2
G05 | 保温售卖台（五格保温售卖台） | 1800*700*800 | 5 | 台 |  |  |  | 1.说明：采用SUS304不锈钢磨砂板 2.台面板：采用304/1.2mm；承力板：1.0mm，前台整体为不锈钢封板，厚0.8mm 3.全自动进水，电热恒温自动控制。 4.配1/1GN盆,水热式.电量:3KW/1PH/220V. 5.采用数字智能控制系统，数字显示，具有电源开关，设置按键，上下调节功能，可以显示温度同时具有报警和故障代码显示功能。箱体为全不锈钢结构。
G06 | 双层工作台（带背） | 1800*700*800/150 | 1 | 台 |  |  |  | 说明：采用SUS304不锈钢磨砂板 台面：δ1.2mm不锈钢板 层板：δ1.0mm不锈钢板 衬板：δ18mm防潮板，且吸水厚度膨胀率不大于6.7 加强筋：1.0mm厚U型不锈钢 台脚通：δ1.0mm*38mm不锈钢连子弹脚
G07 | 电热暖汤（饭）车 | 700*700*800 | 6 | 台 |  |  |  | 1.说明：采用SUS304不锈钢磨砂板 2.厚度：1.2mm； 3.电压功率：220V/2KW； 4.电加热：恒温控制； 5.汤桶水斗桶采用一次性压筋工艺，底部万向轮； 6.采用微电脑触控开关。
G08 | 单眼水池（带围板） | 700*700*800/150 | 2 | 台 |  |  |  | 说明：采用SUS304不锈钢磨砂板 台面：δ1.2mm不锈钢板 星盆兜、围板：δ1.0mm不锈钢板 星盆尺寸：500*500*260（深） 台脚通：δ1.0mm*38mm不锈钢圆管连调节脚 横脚通：δ25mm不锈钢管
G09 | 干手机 | 248*165*470 | 1 | 台 |  |  |  | 额定电压/额定功率：220V/50HZ/1200W 产品规格：冷热高速型 机身材质：进口ABS 加热方式：电热丝 防水等级：IPx1 干手时间：5-30S
G10 | 皂液盒 | 105*63*180 | 1 | 台 |  |  |  | 材料：SUS304不锈钢，亮光 安装方式：壁挂
G11 | 挂墙洗手星盆 | 450*450*300/150 | 1 | 台 |  |  |  | 说明：采用SUS304不锈钢磨砂板 整体：δ1.2mm不锈钢板 配落水器及拦渣片
G12 | 感应龙头 |  | 1 | 台 |  |  |  | 感应范围:15CM-20CM 使用电源:DC6V直流/DV220V交流 材质:全铜，表面处理:PVD电镀 适合水压:0.05-0.8MPA
G13 | 灭蝇灯（粘捕式） |  | 1 | 台 |  |  |  | 工作方式：粘捕式 适用面积：20-30㎡ 功率12W、电压220V 物理方式捕蚊虫
G14 | 双层工作台 | 1800*700*800 | 1 | 台 |  |  |  | 说明：采用SUS304不锈钢磨砂板 台面：δ1.2mm不锈钢板 层板：δ1.0mm不锈钢板 衬板：δ18mm防潮板，且吸水厚度膨胀率不大于6.7 加强筋：1.0mm厚U型不锈钢 台脚通：δ1.0mm*38mm不锈钢连子弹脚
G15 | 不锈钢汤碗 |  | 400 | 个 |  |  |  | 304不锈钢，12CM
G16 | 不锈钢汤勺 |  | 400 | 个 |  |  |  | 304不锈钢，中号
G17 | 高温筷子 |  | 400 | 双 |  |  |  | 黑色
G18 | 快餐盘 |  | 400 | 个 |  |  |  | 304不锈钢，18寸
H | 餐厅
H01 | 四人餐桌椅 | 1200*600*750 | 64 | 台 |  |  |  | 1、底盘采用直径400不锈钢薄盘 2、桌面采用2.5公分厚的1200*600多层板，包防火面板四边封边 3、椅子采用多层曲木椅（颜色由业主确定） 4、四脚采用塑料圆塞，稳定、防滑 5、结构为分体式四人餐桌椅
I | 消洗间
I01 | 灭蝇灯（粘捕式） |  | 1 | 台 |  |  |  | 工作方式：粘捕式 适用面积：20-30㎡ 功率12W、电压220V 物理方式捕蚊虫
I02 | 商用消毒柜（热风循环消毒柜） | 1310*640*2000 | 3 | 台 |  |  |  | 额定电压/频率：220V/50HZ 额定功率：2450W 消毒温度：≥125℃ 消毒时间：>15min 不锈钢加厚内胆，可调式层架设计 360度热风循环 远红外线发热高温消毒 温控器和超温控制器双重保护
I03 | 高压洗地龙头 |  | 1 | 台 |  |  |  | 钢板厚度5mm， 液压管，进水主体黄铜， 长度10米，固定金属接头， 配置一个花洒喷头。
I04 | 双层工作台 | 1200*800*800 | 1 | 台 |  |  |  | 说明：采用SUS304不锈钢磨砂板 台面：δ1.2mm不锈钢板 层板：δ1.0mm不锈钢板 衬板：δ18mm防潮板，且吸水厚度膨胀率不大于6.7 加强筋：1.0mm厚U型不锈钢 台脚通：δ1.0mm*38mm不锈钢连子弹脚
I05 | 开水器连底座 | 502*430*1290 | 1 | 台 |  |  |  | 材质：优质不锈钢 1、电源种类：380V/50HZ； 2、功率：9KW； 3、电流；13.6A； 4、额定产水量：80L/H； 5、水咀数量：2个；
I06 | 三眼水池（带围板） | 1800*700*800/150 | 1 | 台 |  |  |  | 说明：采用SUS304不锈钢磨砂板 台面：δ1.2mm不锈钢板 星盆兜、围板：δ1.0mm不锈钢板 星盆尺寸：500*500*260（深） 台脚通：δ1.0mm*38mm不锈钢圆管连调节脚 横脚通：δ25mm不锈钢管
I07 | 商用洗碗机（长龙式洗碗机） |  | 1 | 台 |  |  |  | 1、功率：48KW/380V 2、变频调速,三道传动系统，适合不锈钢、密胺材质餐具； 3、国标8个镍不锈钢304#T=1.2～4.0mm板材生产加工 4、清洗能力：2900～1700件（以18寸快餐盘为依据） 5、餐具出口防卡顶出装置； 7、电机扭矩保护系统； 8、门开关锁定，防干烧保护及过热过载多重保护系统
* | 排气组件 |  | 1 | 组 |  |  |  | 含：排气风机、排气罩、排气管、百叶窗等。
J | 保洁间
J01 | 拖把池连挂架 | 1200*500*2000/150 | 1 | 台 |  |  |  | 说明：采用SUS304不锈钢磨砂板、落水器及拦渣片 台面：δ1.2mm不锈钢板 星盆兜：δ1.0mm不锈钢板 台脚通：δ1.0mm*φ38mm不锈钢连调节脚 横脚通：δ25mm不锈钢管
J02 | 干手机 | 248*165*470 | 1 | 台 |  |  |  | 额定电压/额定功率：220V/50HZ/1200W 产品规格：冷热高速型 机身材质：进口ABS 加热方式：电热丝 防水等级：IPx1 干手时间：5-30S
J03 | 皂液盒 | 105*63*180 | 1 | 台 |  |  |  | 材料：SUS304不锈钢，亮光 安装方式：壁挂
J04 | 感应龙头 | 90*152*125 | 1 | 台 |  |  |  | 感应范围:15CM-20CM 使用电源:DC6V直流/DV220V交流 材质:全铜，表面处理:PVD电镀 适合水压:0.05-0.8MPA
J05 | 挂墙洗手星盆 | 450*450*300/150 | 1 | 台 |  |  |  | 说明：采用SUS304不锈钢磨砂板 整体：δ1.2mm不锈钢板 配落水器及拦渣片
排烟系统
1 | 不锈钢烟管 | 600*600 | 27 | ㎡ |  |  |  | 说明：采用优质不锈钢板1.0mm厚
2 | 不锈钢烟管 | 700*700 | 75 | ㎡ |  |  |  | 说明：采用优质不锈钢板1.0mm厚
3 | 滤油网 | 500*500 | 15 | 块 |  |  |  | 说明：采用优质不锈钢板制作
4 | 不锈钢炉背板 | L*800*30 | 19 | ㎡ |  |  |  | 说明：采用优质不锈钢板1.0mm厚
5 | 烟罩装饰板 | L*800*30 | 12 | ㎡ |  |  |  | 说明：采用优质不锈钢板1.0mm厚
6 | 低噪音离心风机 | 15KW | 1 | 台 |  |  |  | 1、采用双吸式进风结构、风量大。整机可全拆件运输、装卸 2、采用多翼式叶轮结构。 3、蜗舌采用新的消声结构。 4、轴承全部采用外球面滚动轴承。 5、风机外壳及叶片均采用优质镀锌板钢板制造
7 | 风机变频启动器 | 15KW | 1 | 台 |  |  |  | 说明:内配置空开、接触器、变频控制器；通过低电压启动高电压，能对风柜起到，缺相自动断电、启动电流过大时自动断电、漏电时自动断电
8 | 风机减震支架 | 现场制作 | 1 | 套 |  |  |  | 说明：采用10#槽钢,2度油漆,防锈处理， 配减震器；
9 | 减震器 | 配套风机 | 6 | 套 |  |  |  | 弹簧选用优质65Si2Mn弹簧钢材，分别由大直径组合弹簧，减振弹簧，上下里面橡胶复合隔振垫，上下表面橡胶摩擦隔声垫，壳体等组成
10 | 不锈钢进出口变径 | 配套风机 | 2 | 个 |  |  |  | 说明：采用优质不锈钢磨砂板1.0mm厚
11 | 风机软接 |  | 2 | 台 |  |  |  | 帆布加角铁法兰
12 | 不锈钢低空油烟静电净化器（烹饪） | 24000m³/h | 1 | 台 |  |  |  | 1、箱体内外：采用国际标准优质不锈钢板、模具冲压一次成型制作而成，不锈钢厚度≧1.0mm，对内部配件保护更加严密，抗压、防水、防尘等能力更强，适合安装在室内和室外，相比于烤漆机箱更耐腐蚀。 2、电场采用加厚合金铝通过自动冲压、剪切成型； 3、绝缘材料采用95氧化铝干压陶瓷。 4、电源采用纯数字电源，具有多项保护功能。①极快保护速度；②放电停电并自动复位；③闪络保护；④电场短路保护；⑤电源超载保护；⑥检测数据实时上传：多台机器可以实时上传数据给服务器；⑦各级保护灵敏度，可以通过配置参数设置。 5、显示屏为数字彩色显示频，可以显示多项参数 ①净化、清洗、除味、打火工作状态指示； ②超温、开路、短路、闪路故障代码显示； ③可实时显示净化器高压电压以及工作电流； ④具有蓝牙连接以及远程连接功能。
13 | 净化器支架 | 现场制作 | 1 | 台 |  |  |  | 说明：采用10#槽钢,2度油漆,防锈处理
14 | 净化器接头 | 配套净化器 | 2 | 个 |  |  |  | 说明：采用优质不锈钢板1.0mm厚
15 | 不锈钢接油盆 | 配套风机、净化器 | 1 | 个 |  |  |  | 说明：采用优质不锈钢板1.0mm厚，配出油阀
16 | 不锈钢弯头 |  | 4 | 个 |  |  |  | 说明：采用优质不锈钢板1.0mm厚
17 | 不锈钢三通 |  | 1 | 个 |  |  |  | 说明：采用优质不锈钢板1.0mm厚
18 | 不锈钢变径 |  | 2 | 个 |  |  |  | 说明：采用优质不锈钢板1.0mm厚
19 | 吊杆、法兰 | 配套烟管 | 12 | 付 |  |  |  | 说明：采用4#角铁,2度油漆,防锈处理
20 | 防火阀 | 配套烟管 | 1 | 个 |  |  |  | 根据烟管定做
21 | 止回阀 | 配套烟管 | 1 | 个 |  |  |  | 根据烟管定做
22 | 角铁支撑架 | 配套烟管 | 5 | 付 |  |  |  | 说明：采用4#角铁,2度油漆,防锈处理
23 | 出风弯头 |  | 1 | 个 |  |  |  | 说明：采用优质不锈钢板1.0mm厚
24 | 伞盖帽 |  | 1 | 个 |  |  |  | 说明：采用优质不锈钢板1.0mm厚
鲜风系统
1 | 不锈钢鲜风管 | 400*400 | 20 | ㎡ |  |  |  | 说明：采用优质不锈钢板1.0mm厚
2 | 不锈钢鲜风管 | 500*500 | 45 | ㎡ |  |  |  | 说明：采用优质不锈钢板1.0mm厚
3 | 不锈钢弯头 |  | 3 | 个 |  |  |  | 说明：采用优质不锈钢板1.0mm厚
4 | 不锈钢三通 |  | 2 | 个 |  |  |  | 说明：采用优质不锈钢板1.0mm厚
5 | 不锈钢变径 |  | 2 | 个 |  |  |  | 说明：采用优质不锈钢板1.0mm厚
6 | 吊杆、法兰 | 配套烟管 | 20 | 付 |  |  |  | 说明：采用4#角铁,2度油漆,防锈处理
7 | 低噪音离心风机 | 4KW | 1 | 台 |  |  |  | 1、采用双吸式进风结构、风量大。整机可全拆件运输、装卸 2、采用多翼式叶轮结构。 3、蜗舌采用新的消声结构。 4、轴承全部采用外球面滚动轴承。 5、风机外壳及叶片均采用优质镀锌板钢板制造
8 | 风机变频启动器 | 4KW/380V | 1 | 台 |  |  |  | 说明:内配置空开、接触器、变频控制器；通过低电压启动高电压，能对风柜起到，缺相自动断电、启动电流过大时自动断电、漏电时自动断电
9 | 风机软接 |  | 1 | 台 |  |  |  | 帆布加角铁法兰
10 | 风机减震支架 | 现场制作 | 1 | 套 |  |  |  | 说明：采用10#槽钢,2度油漆,防锈处理， 配减震器；
11 | 减震器 | 配套风机 | 4 | 套 |  |  |  | 弹簧选用优质65Si2Mn弹簧钢材，分别由大直径组合弹簧，减振弹簧，上下里面橡胶复合隔振垫，上下表面橡胶摩擦隔声垫，壳体等组成
12 | 调节阀 | 配套烟管 | 1 | 个 |  |  |  | 根据烟管定做
13 | 不锈钢百叶 | 现场制作 | 1 | 个 |  |  |  | 说明：采用优质不锈钢板
14 | 单层百叶出风口 | 300*200 | 6 | 个 |  |  |  | 说明：采用铝合金制作
其他
1 | 1米内上水接驳材料费 |  | 1 | 项
2 | 1米内下水接驳材料费 |  | 1 | 项
3 | 1米内电线接驳材料费 |  | 1 | 项
4 | 1米内燃气接驳材料费 |  | 1 | 项
5 | 配件费 |  | 1 | 项
6 | 运输费 |  | 1 | 项
7 | 搬运费 |  | 1 | 项
8 | 安装、调试费 |  | 1 | 项
9 | 打餐窗台超白钢化玻璃 |  |  | 平方米 |  |  |  | 结合现场进行深化设计
10 | 税金 |  | 1 | 项